## Sheet1
Meter reading | Delta | ESP32 reading | Delta | Ratio
2352.5 |  | 0.19
2413.5 | 61 | 66.03 | 65.84 | 0.92649
2677 | 263.5 | 350.85 | 284.82 | 0.92515
2744.7 | 67.7 | 424.04 | 73.19 | 0.92499
|  |  |  | 0.92554 | = average correction factor
|  | resistor ratio= | 0.9125
After re-calibration
Meter reading | Delta | ESP32 reading | Delta | Ratio
2745.5 |  | 0